## 1 projection démograpique
1/ PROJECTION DEMOGRAPHIQUE
FORMULE CALCUL PROJECTION DE LAPOPULATION DANS UNE AGGLOMERATION | [7 empty] | Pf=Po (1+t/100) n
| Pf | population future 2044
| PO | population actuelle Po =37758 hab.
| T | taux d’accroissement de la population
| T | 1 ,4% (Donnée issue de sources publiques ; ons DPAT etc)
| N | différence en année entre pf et po 28
| pf pop 2044 |  |  | 55727.7774
| horaire | consommation totale Qmaxj=13469.90m^3/j |  |  | consommation cumulé
| (h) | kh (%) | Q (m^3/h) | V (m^3) | kh (%) | V (m^3) | v cumulé
| 0-1 | 0.9 | 13469.6 | 121.2264 | 0.9 | 121.23 | 121.23 |  | 0.9 | 13469.6 | 121.23 | 0.9 | 121.23
| 1-2 | 0.9 | 13469.6 | 121.2264 | 1.8 | 242.46 | 242.4564 |  | 2024-02-01 | 0.9 | 13469.6 | 121.23 | 1.8 | 242.46
| 2-3 | 0.9 | 13469.6 | 121.2264 | 2.7 | 363.69 | 363.6828 |  | 2024-03-02 | 0.9 | 13469.6 | 121.23 | 2.7 | 363.69
| 3-4 | 1 | 13469.6 | 134.696 | 3.7 | 498.39 | 498.3788 |  | 2024-04-03 | 1 | 13469.6 | 134.7 | 3.7 | 498.39
| 4-5 | 1.35 | 13469.6 | 181.8396 | 5.05 | 680.23 | 680.2184 |  | 2024-05-04 | 1.35 | 13469.6 | 181.84 | 5.05 | 680.23
| 5-6 | 3.85 | 13469.6 | 518.5796 | 8.9 | 1198.82 | 1198.798 |  | 2024-06-05 | 3.85 | 13469.6 | 518.58 | 8.9 | 1198.82
| 6-7 | 5.2 | 13469.6 | 700.4192 | 14.1 | 1899.26 | 1899.2172 |  | 2024-07-06 | 5.2 | 13469.6 | 700.42 | 14.1 | 1899.26
| 7-8 | 6.2 | 13469.6 | 835.1152 | 20.3 | 2734.39 | 2734.3324 |  | 2024-08-07 | 6.2 | 13469.6 | 835.12 | 20.3 | 2734.39
| 8-9 | 5.5 | 13469.6 | 740.828 | 25.8 | 3475.23 | 3475.1604 |  | 2024-09-08 | 5.5 | 13469.6 | 740.83 | 25.8 | 3475.23
| 9-10 | 5.85 | 13469.6 | 787.9716 | 31.65 | 4263.22 | 4263.132 |  | 2024-10-09 | 5.85 | 13469.6 | 787.97 | 31.65 | 4263.22
| 10-11 | 5 | 13469.6 | 673.48 | 36.65 | 4936.72 | 4936.612 |  | 2024-11-10 | 5 | 13469.6 | 673.48 | 36.65 | 4936.72
| 11-12 | 6.5 | 13469.6 | 875.524 | 43.15 | 5812.26 | 5812.136 |  | 2024-12-11 | 6.5 | 13469.6 | 875.52 | 43.15 | 5812.26
| 12-13 | 7.5 | 13469.6 | 1010.22 | 50.65 | 6822.5 | 6822.356 |  | 2013-12-01 | 7.5 | 13469.6 | 1010.22 | 50.65 | 6822.5
| 13-14 | 6.7 | 13469.6 | 902.4632 | 57.35 | 7724.99 | 7724.8192 |  |  | 6.7 | 13469.6 | 902.46 | 57.35 | 7724.99
| 14-15 | 5.35 | 13469.6 | 720.6236 | 62.7 | 8445.63 | 8445.4428 |  |  | 5.35 | 13469.6 | 720.62 | 62.7 | 8445.63
| 15-16 | 4.65 | 13469.6 | 626.3364 | 67.35 | 9071.98 | 9071.7792 |  |  | 4.65 | 13469.6 | 626.34 | 67.35 | 9071.98
| 16-17 | 4.5 | 13469.6 | 606.13 | 71.85 | 9678.12 |  |  |  | 4.5 | 13469.6 | 606.13 | 71.85 | 9678.12
| 17-18 | 5.5 | 13469.6 | 740.83 | 77.35 | 10418.97 |  |  |  | 5.5 | 13469.6 | 740.83 | 77.35 | 10418.97
| 18-19 | 6.3 | 13469.6 | 848.58 | 83.65 | 11267.57 |  |  |  | 6.3 | 13469.6 | 848.58 | 83.65 | 11267.57
| 19-20 | 5.35 | 13469.6 | 720.62 | 89 | 11988.21 |  |  |  | 5.35 | 13469.6 | 720.62 | 89 | 11988.21
| 20-21 | 5 | 13469.6 | 673.48 | 94 | 12661.71 |  |  |  | 5 | 13469.6 | 673.48 | 94 | 12661.71
| 21-22 | 3 | 13469.6 | 404.09 | 97 | 13065.8 |  |  |  | 3 | 13469.6 | 404.09 | 97 | 13065.8
| 22-23 | 2 | 13469.6 | 269.39 | 99 | 13335.2 |  |  |  | 2 | 13469.6 | 269.39 | 99 | 13335.2
| 23-00 | 1 | 13469.6 | 134.7 | 100 | 13469.9
| total | 100 | 13469.6 | 13469.6 | 100 | 13469.9
Equipements éducatif
une dotation de 10 litres par élèves et par jour pour les écoles primaires et 20 litres par eleve et par jour pour les CEM et les lycées. Les differents resultats sont regroupés dans (le tableau.8 ci-dessous).
| désignation | Nbr d'élève | dotation (l/unité/j) | unité | besoins (m3/j) | besoins (m3/h)
| 10 écoles | 2320 | 10 | élève | 23.2 | 0.96667
| 3 CEM | 1200 | 20 | élève | 24 | 1
| 3 lycées | 1200 | 20 | élève | 24 | 1
| total | 4720 | 71.2 | 2.97
Tableau.8 : Repartition d’établissements scolaire par élève et par bésoins

## 2 cons domestique
2/ La consommation domestique
la consommation domestique est égale à la dotation journalière par le nombre de la population total
D : dotation journalière, c’est la consommation moyenne journalière par habitant. La dotation est de 180 l/j/hab.
Pf : nombre de population future Pf=55727,8 hab
Qmoy l/j : débit moyen journalier |  | (55727,8*180/1000) | = | 10031.004

## 3 Q MAX JOURNALIER
Débit maximal journalier
coefficient de pointe journalière (facteur de pointe journalier)
Où :
Qmaxj : | volume consommé pendant la journée la plus chargée de l’année (généralement enregistré en Juillet ou en Août), ou bien pendant l’AID EL KEBIR.
Qmoyj : | consommation journalière moyenne.
FPj : | facteur de pointe journalier |  |  |  | La valeur de ce facteur est déterminée à partir des statistiques sur la variation journalière de la consommation, sur 365 jours de l’année. Ce coefficient varie de 1,3 à 1,9 selon le climat et les activités estivales de l’agglomération
D’où ; Qmaxj= Qmoyj*FPj
Qmoy l/j | 10031
FPj | =1,4 ;
Qmaxj= 10031∗ 1,4 = 114043 𝑚3/J | [5 empty] | Qmaxj | 14043.4 | m3/j
Q MAX H |  | (14043,4/24) | = | 585.1417
585.14

## 4 et 5 Q MO HORAIRE
4/ Débit moyen horaire
Le débit moyen horaire est donné par la formule suivante : Qmoyh =Qmoyj/24 (m3/h)
Qmoyh : | débit moyen horaire en m3/h
Qmaxj : | débit maximum journalier en m3/j
| Qmoyh |  | 585.1417 |  | 585.14
5/ Débit maximal horaire
Qmaxh : | est le volume maximal horaire consommé au cours de la journée la plus chargée de l’année.
Qmoyh | : est la consommation horaire moyenne pendant la même journée.
FPh | facteur de pointe horaire appelé aussi coefficient de pointe horaire est alors défini par la relation suivante : FPh=αmax*βmax
αmax | varie entre 1,2 et 1,6
On prend αmax =1.5
β | dépend du nombre d’habitants d représentés dans le (tableau) suivant :
Pf | 55727,8 hab
dans ce cas le nombre de la population est compris entre 50000 et 100000 hab, par interpolation linéaire on aura :
100000 => 1,15
55727,8 => βmax
|  |  |  | 100000-50000=50000 => |  |  | 50000
| 50000 => 1,2 |  |  | 1,15-1,2=-0,05 |  | -0.05
| 55727,8 -50000=5728 => βmax 1,2 |  |  |  |  | 5727.8
pop future |  |  | 55727.8
Alors βmax= |  | (-0,05*5728/50000) +1,2=1.196 βmax=1,2 | [5 empty] | 1.1943
FPh=αmax*βmax |  | FPH = 1,5 ∗ 1,2 = 1,8 |  |  |  | 1.8
𝑄𝑚axℎ = 𝑄𝑚oyℎ ∗ 𝐹Pℎ |  |  |  | 𝑄𝑚axℎ m3= (585,14*1,8) |  |  | 1053.255 |  | m3/h

## 6 variat Q hor
6/ variation des débits quotidiens horaire de la ville
Le débit horaire d’une agglomération est variable tout au long du jour selon l’importance de cette dernière. Cette variation est déterminée en fonction du facteur de variation de débit qui est aussi appelé coefficient de variation horaire (kh), (voir tableau). Pour les équipements, le coefficient de variation horaire est égal à 1.
La variation des débits horaires est exprimée en pourcentage du débit maximal journalier de l’agglomération.
| horaire | consommation totale Qmaxj=13469.90m^3/j |  |  | consommation cumulé |  |  | exemple de calcule tranche horaire
| (h) | kh (%) | Q (m^3/h) | V (m^3) | kh (%) | V (m^3) % | v cumulé | (h) | kh (%) | Q (m^3/h) | V (m^3) | kh (%) | V (m^3)
| 0-1 | 0.9 | 13469.6 | 121.2264 | 0.9 | 121.23 | 121.23 | 0-1 | 0.9 | 13469.6 | (13469,6*0,9)/100 | 0.9 | 13469,6*0,9)/100
| 1-2 | 0.9 | 13469.6 | 121.2264 | 1.8 | 242.4528 | 242.4564 | 1-2 | 0.9 | 13469.6 | (13469,6*0,9)/101 | 1.8 | 13469,6*2,7)/100
| 2-3 | 0.9 | 13469.6 | 121.2264 | 2.7 | 363.6792 | 363.6828 | 2-3 | 0.9 | 13469.6 | (13469,6*0,9)/102 | 2.7 | 13469,6*1,8)/100
| 3-4 | 1 | 13469.6 | 134.696 | 3.7 | 498.3752 | 498.3788
| 4-5 | 1.35 | 13469.6 | 181.8396 | 5.05 | 680.2148 | 680.2184
| 5-6 | 3.85 | 13469.6 | 518.5796 | 8.9 | 1198.7944 | 1198.798
| 6-7 | 5.2 | 13469.6 | 700.4192 | 14.1 | 1899.2136 | 1899.2172
| 7-8 | 6.2 | 13469.6 | 835.1152 | 20.3 | 2734.3288 | 2734.3324
| 8-9 | 5.5 | 13469.6 | 740.828 | 25.8 | 3475.1568 | 3475.1604
| 9-10 | 5.85 | 13469.6 | 787.9716 | 31.65 | 4263.1284 | 4263.132
| 10-11 | 5 | 13469.6 | 673.48 | 36.65 | 4936.6084 | 4936.612
| 11-12 | 6.5 | 13469.6 | 875.524 | 43.15 | 5812.1324 | 5812.136
| 12-13 | 7.5 | 13469.6 | 1010.22 | 50.65 | 6822.3524 | 6822.356
| 13-14 | 6.7 | 13469.6 | 902.4632 | 57.35 | 7724.8156 | 7724.8192
| 14-15 | 5.35 | 13469.6 | 720.6236 | 62.7 | 8445.4392 | 8445.4428
| 15-16 | 4.65 | 13469.6 | 626.3364 | 67.35 | 9071.7756 | 9071.7792
| 16-17 | 4.5 | 13469.6 | 606.13 | 71.85 | 9677.9076 | 9677.9092
| 17-18 | 5.5 | 13469.6 | 740.83 | 77.35 | 10418.7356 | 10418.7392
| 18-19 | 6.3 | 13469.6 | 848.58 | 83.65 | 11267.3204 | 11267.3192
| 19-20 | 5.35 | 13469.6 | 720.62 | 89 | 11987.944 | 11987.9392
| 20-21 | 5 | 13469.6 | 673.48 | 94 | 12661.424 | 12661.4192
| 21-22 | 3 | 13469.6 | 404.09 | 97 | 13065.512 | 13065.5092
| 22-23 | 2 | 13469.6 | 269.39 | 99 | 13334.904 | 13334.8992
| 23-00 | 1 | 13469.6 | 134.7 | 100 | 13469.6 | 13469.5992
| total | 100 | 13469.6 | 13469.6 | 100 | 13469.6 | 26939.1992

## 7 EQUIP EDUC
7/ Equipements éducatif
une dotation de 10 litres par élèves et par jour pour les écoles primaires et 20 litres par eleve et par jour pour les CEM et les lycées. Les differents resultats sont regroupés dans (le tableau.8 ci-dessous).
| désignation | Nbr d'élève | dotation (l/unité/j) | unité | besoins (m3/j) | besoins (m3/h)
| 10 écoles | 2320 | 10 | élève | 23.2 | 0.97
| 3 CEM | 1200 | 20 | élève | 24 | 1
| 3 lycées | 1200 | 20 | élève | 24 | 1
| total | 4720 | 71.2 | 2.97
Tableau.8 : Repartition d’établissements scolaire par élève et par bésoins

## 8 etablissement sanitaire
8/ Etablissements sanitaires
l'estimation des besoins a été faite par une dotation de 15 litres par patient et par jour,
| désignation | surface/nbr | dotation (l/unité/j) | unité | besoins (m3/j) | besoins (m3/h)
| polyclinique | 120 | 15 | patient | 1.8 | 0.075
| salle de soins | 80 | 15 | patient | 1.2 | 0.05
| centre de santé | 80 | 15 | patient | 1.2 | 0.05
| 3 centres de soins (PMI) | 240 | 15 | patient | 3.6 | 0.15
| total | 7.8 | 0.33
Tableau.10 : Repartition d’établissements sanitaire par patient et par bésoins

## 9 equi sport
9 /Equipements sportifs
Pour une salle multisport classique (salle omnisport), avec terrain type basket, vestiaire avec des douches, sanitaires : 800 m3/an | [7 empty] | l/j
2191.7808
Pour un stade traditionnel: 1 terrain de sport principal ; une série de 12 ou 24douches : 3000m3/an | [7 empty] | l/j
8219.1781
|  | désignation | Nbr/surface | dotation (l/unité/j) | unité | besoins (m3/j) | besoins (m3/h)
|  | 2 stades | 2 | 8200 | stade | 16.4 | 0.68333
|  | terrain de foot | 100 | 5 | m² | 0.5 | 0.020833
|  | salle omnisport | 1 | 2192 | salle | 2.192 | 0.091333
|  | terrain de jeux | 100 | 5 | m² | 0.5 | 0.020833
|  | 5 aires de jeux | 3345 | 5 | m² | 16.725 | 0.69688
|  | terrain de sport | 620 | 5 | m² | 3.1 | 0.12917
|  | 2 terrains matico | 400 | 5 | m² | 2 | 0.083333
|  | total | 41.42 | 1.73 |  | 41.417

## 10 11 et 12 besoin total
10 / Equipement touristique et de loisirs
300 litres par chambre et par jour pour l’hôtel, et 4 litres par mètre carré et par jour pour la salle de cinéma et la Park d’attraction. Les différents résultats sont regroupes dans (le tableau.11 ci-dessous).
| touristique/loisir | surface/nbr | dotation | unité | besoins (m3/j) | besoins (m3/h)
| hôtel | 27 | 300 | cham | 8.1 | 0.3375
| Park d'attraction | 8044 | 4 | m² | 32.176 | 1.3407
| cinéma | 656 | 4 | m² | 2.624 | 0.10933
| total | 42.9 | 1.79
11/ Etablissements administratives et publiques
| désignation | surface/nbr | dotat(l/unité/j) | unité | besoins (m3/j) | besoins (m3/h)
| garde communal | 25 | 180 | garde | 4.5 | 0.1875
| 2 gendarmeries | 70 | 180 | gendarme | 12.6 | 0.525
| ex-tribunal | 100 | 4 | m² | 0.4 | 0.016667
| palais de justice | 1315 | 4 | m² | 5.26 | 0.21917
| centre administrative | 165 | 4 | m² | 0.66 | 0.0275
| protection civil | 3310 | 20 | m² | 66.2 | 2.7583
| EDGA | 1218 | 4 | m² | 4.872 | 0.203
| sureté daïra | 50 | 180 | agent | 9 | 0.375
| hôtel de finance | 596 | 4 | m² | 2.384 | 0.099333
| 2 EPEA | 3363 | 4 | m² | 13.452 | 0.5605
| SUC | 218 | 4 | m² | 0.872 | 0.036333
| direction ORLAIT | 1005 | 4 | m² | 4.02 | 0.1675
| 2 APC | 1088 | 4 | m² | 4.352 | 0.18133
| DAIRA | 245 | 4 | m² | 0.98 | 0.040833
| caisse sécurité sociale | 1455 | 4 | m² | 5.82 | 0.2425
| centre de rééducation | 80 | 180 | détenu | 14.4 | 0.6
| total | 149.77 | 6.24
suite
| désignation | surface/nbr | dota (l/unit/j) | unité | besoins (m3/j) | besoins (m3/h)
| jardin d'enfant | 60 | 20 | enfant | 1.2 | 0.05
| 5 mosquées | 2317 | 20 | fidèle | 46.34 | 1.9308
| 6 réserves d'équipement | 5340.8 | 4 | m² | 21.3632 | 0.89013
| maison de jeune | 572 | 10 | m² | 5.72 | 0.23833
| Park à étage | 7966 | 0.5 | m² | 3.983 | 0.16596
| 2 parkings | 5820 | 0.5 | m² | 2.91 | 0.12125
| équipement de consommation | 900 | 4 | m² | 3.6 | 0.15
| cimetière | 6655 | 3 | m² | 19.965 | 0.83188
| O.A.I.C | 470 | 4 | m² | 1.88 | 0.078333
| SILOS | 1830 | 4 | m² | 7.32 | 0.305
| stock légume | 1150 | 4 | m² | 4.6 | 0.19167
| total | 118.8812 | 4.95
12/ Etablissements commerciaux
Les demandes en eau ont été estimées par nombre ou par surface à 4 litres par mètre carré et par surface,
| désignation | surface/nbr | dota (l/uni/j) | unité | besoins (m3/j) | besoins (m3/h)
| PTT | 354 | 4 | m² | 1.416 | 0.059
| siège PTT | 420 | 4 | m² | 1.68 | 0.07
| banque Badr | 420 | 4 | m² | 1.68 | 0.07
| sonelgaz | 396 | 4 | m² | 1.584 | 0.066
| Park sonelgaz | 322 | 4 | m² | 1.288 | 0.053667
| 2 centres commerciaux | 4402 | 4 | m² | 17.608 | 0.73367
| station d'essence | 40 | 200 | client | 8 | 0.33333
| projet relai routier | 40 | 200 | client | 8 | 0.33333
| station électrique | 215 | 4 | m² | 0.86 | 0.035833
| central électrique | 3228 | 4 | m² | 12.912 | 0.538
| Park ANGOA | 1000 | 4 | m² | 4 | 0.16667
| cantine | 150 | 5 | repas | 0.75 | 0.03125
| central à béton | 150 | 180 | m^3 | 27 | 1.125
| boutique | 300 | 180 | boutique | 54 | 2.25
| total | 140.778 | 5.87
Récapitulatif des besoins
| Désignation | besoins (m3/h)
| domestique | 1010.25
| scolaire | 2.97
| sportif | 1.73
| sanitaire | 0.33
| touristique | 1.79
| administrative | 6.24
| public | 4.95
| commercial | 5.87
| total | 1034.13
les besoins totaux en eau de l’agglomération sont :
Qtotal = 1034,13 m3/h

## 13 et 14 pertes et Q de pointe
13 / Les pertes
Les différentes composantes des pertes d’eau sur un réseau d’AEP sont :
• Volumes détournés.
• Volumes défaut de comptage.
• Volumes des fuites (fuites dans le réseau de distribution : branchements,
robinet de prise, vannes, ventouse,…).
• Eau de lavage et de nettoyage.
• Eau de vidange (cas de casse de conduite, travaux, raccordement,…).
Le volume de ces pertes dépend de :
• La nature des conduites.
• L’âge et l’état du réseau.
• La compétence et l’efficacité du service de maintenance du réseau (moyens
humain, moyens matériel, appareils de détection de fuites, rapidité
d’intervention pour répation).
Pour tenir compte de ces pertes, on définit le coefficient de perte KP comme suit :
KP =
La valeur de KP varie de 1,2 à 1 ,5.
KP = 1,2 pour un réseau neuf ou bien entretenu.
KP = 1,25 à 1,35 pour un réseau moyennement entretenu.
KP = 1,5 pour un réseau vétuste ou mal entretenu.
Pour cet exemple extrait du mémoire sur l'alimentation en eau de ville d'elhadjar KP est = 1,2. soit un réseau bien entretenu
14/ Débit de pointe
Le débit de point ou le débit de dimensionnement des ouvrages d’adduction (station de pompage, station de traitement, réservoirs, conduites d’adduction…) est égal à la somme des débits des besoins et de fuite.
Soit :
Qp = KP*Qtotal= 1,2*1034,13=1240,956 =>
| Qp = 1240,96 m3/h Qp = 344,71 l/s | = | (1240,96*1000)/3600